## Arkusz1
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zakładu przemysłowego o część magazynową i produkcyjną wraz z budową nowej części biurowej, portiernią oraz instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi, infrastrukturą towarzyszącą, układem komunikacji i parkingami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi" przy ul. Obrońców Mogilna 3 w Mogilnie.
Lp. | Opis robót | Jednostka miary | Przedmiar robót | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość netto grupy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.0 | Obsługa inwestycyjna budowy |  |  |  |  | 0
1.1 | Obsługa geodezyjna budowy | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Obsługa geotechniczna budowy | kpl |  |  | 0
1.3 | Zaplecze budowy i plac budowy-Koszty ogólne(10 miesięcy) -wynagrodzeń pracowników, delegacji, samochodów służbowych, -wynajmu kontenerów, -organizacji zaplecza budowy(ogrodzenie,oświetlenie), -ochrony, -obsługi BHP, -gospodarki odpadami, -mediów, -gwarancji, ubezpieczeń, -sprzątania bieżącego i pobudowlanego, -badań,rozruchów, -nadzoru branżowego, -najem sprzętu drobnego. | kpl |  |  | 0
1.4 | Budowa oraz likwidacja zaplecza budowy oraz elementów i obiektów placu budowy, dozór i utrzymanie | kpl
1.5 | Zasilanie elektryczne placu budowy | kpl
1.6 | Zasilanie w wodę i zagospodarowanie ścieków | kpl
2.0 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  | 0
2.1 | Usunięcie drzew i krzewów | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Demontaże: mur oporowy dokowy - 49 mb, istniejące ogrodzenie bez podmurówki na dł.224 mb | kpl | 1 |  | 0
3.0 | Roboty ziemne |  |  |  |  | 0
3.1 | Odhumusowanie - humus składowany na zakupionej działce przez inwestora | m3 | 5166.4 |  | 0
3.2 | Usunięcie nasypu niebudowlanego wraz z wywozem | m3 | 637 |  | 0
3.3 | Wykop pod fundamenty, nawierzchnie drogowe i zbiorniki - grunt na odkład - materiał składowany na zakupionej działce przez inwestora | m3 | 12977.45 |  | 0
3.4 | Zasypanie wykopów materiałem z odkładu | m3 | 5112.8815 |  | 0
3.5 | Makroniwelacja terenu i rozplantowanie ziemi z wykopów na terenie zielonym przyległym do hali od strony zachodniej - nadmiar ziemi na odkład | m3 | 5828 |  | 0
3.6 | Stabilizacja pod posadzkę | m2 | 10168.39 |  | 0
4.0 | Roboty fundamentowe |  |  |  |  | 0
4.1 | Podłoża betonowe pod stopy i ławy fundamentowe | m3 | 122.5057 |  | 0
4.2 | Stopy fundamentowe żelbetowe (zbrojenie 90kg/m3) | m3 | 495.2544 |  | 0
4.3 | Wytyki pod słupy prefabrykowane | kg | 19980 |  | 0
4.4 | Podwaliny fundamentowe prefabrykowane - 56 sztuk | m3 | 48.89 |  | 0
4.5 | Ławy fundamentowe żelbetowe (zbrojenie 70kg/m3) - ławy dokowe i ławy część socjalna | m3 | 92.5584 |  | 0
4.6 | Doki prefabrykowane | kpl | 4 |  | 0
5.0 | Izolacje |  |  |  |  | 0
5.1 | Izolacja przeciwwilgociowa
5.1.1 | Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych - część socjalna | m2 | 190.782 |  | 0
5.1.2 | izolacja stóp, ław | m2 | 1938.602 |  | 0
5.2 | Izolacja termiczna podwalin (XPS, gr. 10 cm) | m2 | 244.45 |  | 0
5.3 | Izolacja termiczna ścian fundamentowych (XPS gr. 15cm) - dotyczy części socjalnej | m2 | 68.202 |  | 0
6.0 | Konstrukcja żelbetowa budynku |  |  |  |  | 0
6.1 | Ściany żelbetowe
6.1.1 | Ściany żelbetowe monolityczne (zbrojenie 120kg/m3) - dla socjalnej części | m3 | 159.3928 |  | 0
6.1.2 | Ściana żelbetowa ppoż. [lub z dyli] - w osi 21 | m2 | 292.809 |  | 0
6.2 | Słupy żelbetowe prefabrykowane | m3 | 283.82 |  | 0
6.3 | Dźwigary żelbetowe prefabrykowane | m3 | 493.04 |  | 0
6.4 | Ściany prefabrykowane SP i SD (dokowe) | m3 | 142.13 |  | 0
6.5 | Belki podsuwnicowe prefabrykowane | m3 | 14.9 |  | 0
6.6 | Strop typu Filigran - nad częścią socjalną [w osi D-C] | m2 | 115.816 |  | 0
6.7 | Strop monolityczny - nad częścią socjalną [narożnik hali oś 1-2] | m3 | 29.504 |  | 0
6.8 | Zbrojenie stropu monolitycznego - nad częścią socjalną | kg | 3362.22 |  | 0
7.0 | Konstrukcje stalowe |  |  |  |  | 0
7.1 | Ryglówka ścienna, bramowa, drzwiowa i okienna - zewnętrzna | kg | 2860 |  | 0
7.2 | Ryglówka ścienna, bramowa, drzwiowa - wewnętrzna | kg | 9620 |  | 0
7.3 | Odboje i kęsy stalowe dla suwnicy mocowane do belki podsuwnicowej prefabrykowanej | kpl. | 1 |  | 0
8.0 | Ściany |  |  |  |  | 0
8.1 | Ściany fundamentowe, murowane z bloczków betonowych, gr. 20 cm - dla części socjalnej | m2 | 95.391 |  | 0
8.2 | Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych typu Silka, gr. 12 cm (dla poczmieszczeń socjalnych) | m2 | 197.79 |  | 0
8.3 | Belki, trzpienie, wieńce i nadproża żelbetowe (dla części socjalnej) | m3 | 7.4665 |  | 0
8.4 | Nadproża prefabrykowane - część socjalna
8.4.1 | w ścianie monolitycznej gr. 20cm | m3 | 1.548 |  | 0
8.4.2 | w ściankach działowych (wewn.) 12cm | mb | 15.6 |  | 0
8.5 | Ściany wewnętrzne z płyty warstwowej PIR, gr. 10cm | m2 | 3319.02 |  | 0
9.0 | Dach |  |  |  |  | 0
9.1 | Dach hali - etap I
9.1.1 | dostawa blachy trapezowej + ułożenie | m2 | 9290.5 |  | 0
9.2 | Wykonanie pokrycia na dachu: wełna gr. 25 cm + membrana gr. 1,5mm | m2 | 10433 |  | 0
9.3 | System asekuracji | kpl. | 1 |  | 0
10.0 | Posadzki |  |  |  |  | 0
10.1 | Posadzka przemysłowa na gruncie - hala
10.1.1 | podkład z chudego betonu C12/15 gr. 10cm | m2 | 6670 |  | 0
10.1.2 | posadzka gr. 18cm 50kN/m2 | m2 | 6670 |  | 0
10.1.3 | podkład z chudego betonu, gr. 10 cm | m2 | 3335 |  | 0
10.1.4 | posadzka gr. 25cm 150kN/m2 | m2 | 3335 |  | 0
10.2 | Posadzka na gruncie - pomieszczenia socjalne w hali
10.2.1 | posadzka betonowa gr. 10 cm [wg opisu C2] | m2 | 163.39 |  | 0
10.2.2 | XPS 10cm socjal w hali | m2 | 163.39 |  | 0
10.2.3 | podkład z chudego betonu C12/15 gr. 10cm | m2 | 163.39 |  | 0
11.0 | Elewacja |  |  |  |  | 0
11.1 | Obudowa ścian z płyty warstwowej z wełną, gr.20cm w układzie poziomym | m2 | 3286.14 |  | 0
11.2 | Obudowa ściany tymczasowej p.poż płytą warstwową z PIR, gr. 10cm | m2 | 292.809 |  | 0
11.3 | Tynk żywiczny na cokole | m2 | 118.4 |  | 0
12.0 | Pasma świetlne |  |  |  |  | 0
12.1 | Pasma świetlne | m2 | 1142.5 |  | 0
13.0 | Prace związane z połączeniem hali istniejącej z rozbudową |  |  |  |  | 0
13.1 | Wykonanie otworu w istniejącej ścianie hali Lentab - zakładamy, że wycinamy otwór w ścianie z blachy; brak podwaliny prefabrykowanej; | kpl. | 1 |  | 0
13.2 | Wydzielenie strefy ruchu - budowa barier | mb | 260 |  | 0
13.3 | Zabezpieczenie wykonanej posadzki na czas tymczasowego ruchu wózków - przyjęto szerokość strefy ruchu 3,0mb | m2 | 390 |  | 0
13.4 | Prace na styku elewacji hali istniejącej z nową: demontaż blachy zewnętrznej + obróbka na styku - 2 miejsca styku | kpl | 1 |  | 0
13.5 | Połączenie dachów hal: wykonanie attyki, izolacja attyki, wywinięcie membrany, obróbki blacharskie, uszczelnienia | kpl | 1 |  | 0
13.6 | Wykonanie koryta odwadniającego na styku hali projektowanej | mb | 123 |  | 0
14.0 | Elementy wykończeniowe wewnętrzne i wyposażenie - dotyczy części socjalnej |  |  |  |  | 0
14.1 | Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne ścian | m2 | 1247.0652 |  | 0
14.2 | Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne sufitów [pom. A0.15 i A0.42] | m2 | 97.14 |  | 0
14.3 | Szpachlowanie ścian - tylko w pomieszczeniach biurowych [nie szpachlujemy ścian w pom. A0.15 i A0.42] | m2 | 832.2492 |  | 0
14.4 | Obudowa dekoracyjna mocowana do ściany żelbetowej oraz obudowa urządzeń technicznych mocowana do konstrukcji stalowej | m2 |  |  | 0 | poza zakresem
14.5 | Malowanie ścian farbami emulsyjnymi | m2 | 1247.0652 |  | 0
14.6 | Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi | m2 | 97.14 |  | 0
14.7 | Okładziny ścian z płytek cermicznych | m2 | 346.383 |  | 0
14.8 | Płytki podłogowe gresowe | m2 | 260.53 |  | 0
14.9 | Cokoły z płytek cermicznych | mb | 163.5 |  | 0
14.10 | Zabezpieczone antypyłowe posadzki betonowej : 2x Temafloor Fluat i 2x Temafloor 200 | m2 |  |  | 0
14.11 | Sufit podwieszany ażurowy - typu Barwa System Raster Open Line 75x300 H40 | m2 | 76.53 |  | 0
14.12 | Sufit podwieszany ażurowy - typu Barwa System Raster Open Cell 75x75 H40 | m2 | 39.16 |  | 0
14.13 | Sufit GK w pomieszczeniach mokrych | m2 | 57.58 |  | 0
14.14 | Ściana działowa g-k 12,5cm [dla pomieszczenia A1.11] | m2 | 39.3 |  | 0
14.15 | Blaty podumywalkowe w sanitariatach + podkonstrukcja pod blat | mb | 5.46 |  | 0
14.16 | Ścianki HPL [wc w części socjalnej) | m2 | 7.7 |  | 0
14.17 | Przedścianki GK/zabudowy geberit | m2 | 58.59 |  | 0
15.0 | Suwnica |  |  |  |  | 0
15.1 | Suwnica | kpl | 1 |  | 0
15.2 | Suwnica jednodźwigarowa: - typ ELV, - wciągnik linowy typu GM 3063 L6-203.41.064.E - udźwig Q=6,3t - rozpiętość suwnicy S=11,32m - wysokość podnoszenia Hp=6m - grupa natężenia pracy wg PN/FEM– M6/3m. - prędkość podnoszenia – 0,8/5 m/min - prędkość jazdy wciągnika – 5/20 m/min - prędkość jazdy suwnicy – 10/40 m/min Suwnica sterowana za pomocą radia przyciskowego Autec – zamiennie z kasety sterowniczej. Suwnica wyposażona będzie w: • zabezpieczenie przed przeciążeniem typu LIS-SE, • dwustopniowy wyłącznik krańcowy jazdy suwnicy z przełączeniem na prędkość małą. • dwustopniowy wyłącznik krańcowy jazdy wciągnika z przełączeniem na prędkość małą. • sygnał dźwiękowy | szt. | 1 |  | 0
16.0 | Ślusarka i stolarka |  |  |  |  | 0
16.1 | Ślusarka zewnętrzna
16.1.1 | Drzwi D12 0,9x3,0m | [kpl] | 1 |  | 0
16.1.2 | Drzwi D10 0,9x2,0m | [kpl] | 2 |  | 0
16.2 | Stolarka wewnętrzna
16.2.1 | Drzwi D1 0,9x2,0m | [kpl] | 8 |  | 0
16.2.2 | Drzwi D2 0,9x2,0m | [kpl] | 10 |  | 0
16.2.3 | Drzwi D3 0,8x2,0m | [kpl] | 6 |  | 0
16.2.4 | Drzwi D7 0,9x3,0m | [kpl] | 2 |  | 0
16.2.5 | Drzwi D8 0,9x3,0m - EI30 | [kpl] | 1 |  | 0
16.2.6 | Okno O3 2,96x1,14m - EI30 | [kpl] | 2 |  | 0
16.2.7 | Okno 02 1,10x2,96 | [kpl] | 1 |  | 0
16.2.8 | Okno 01 1,10x2,96 | [kpl] | 4 |  | 0
16.2.9 | Okno 90 - 1,35x1,0 | [kpl] | 2 |  | 0
16.3 | Bramy
16.3.1 | brama zewnętrzna B-S01 5000x4500 segmentowa | szt. | 1 |  | 0
16.3.2 | Brama B-S02 3000x3000 (segmentowa) | szt. | 2 |  | 0
16.3.3 | Brama przesuwna B-P01 3000x3000 | szt. | 2 |  | 0
16.3.4 | Brama B-S04 3000x3000 (segmentowa) | szt. | 8 |  | 0
16.3.5 | Brama B-S05 5000x4500 (segmentowa) | szt. | 1 |  | 0
16.3.6 | Brama B-R01 3000x3000 rolowana | szt. | 3 |  | 0
16.4 | Doki
16.4.1 | brama doku szer. 3000mm wys. 3000mm, RAL9002, T500 bez przeszklenia | szt. | 4 |  | 0
16.4.2 | elektrohydrauliczny pomost przeładunkowy PS z najazdem uchylnym 2000x2500 h600 | szt. | 4 |  | 0
16.4.3 | kurtyna uszczelniająca PMV z rynną deszczową 3450x3400 h600 RAL9005 | szt. | 4 |  | 0
16.4.4 | Odbój gumowy PBGP 90 01 | szt. | 4 |  | 0
16.4.5 | naprowadzacze kół ocynkowane, z rury fi159mm PEF dł. 2000mm, wys. 250mm | szt. | 4 |  | 0
16.4.6 | Transport | kpl. | 1 |  | 0
17.0 | Elementy zagospodarowania terenu |  |  |  |  | 0
17.1 | Zjazdy i drogi wewnętrzne wraz z krawęznikami. Zakładamy pozostawienie istniejacego wjazdu oraz nawierzchni zgodnie z przedstawionym szkicem.
17.1.1 | Plac manewrowy wraz z dokami | m2 | 4598.36 |  | 0
17.1.2 | Krawężniki betonowe 15x30 na ławie z betonu C12/15 | mb | 208.8 |  | 0
17.1.3 | Połączenie starej nawierzchni z nową | mb | 49 |  | 0
17.2 | Ściany oporowe wzdłuż rampy załadunkowej
17.2.1 | ściana oporowa | m3 | 98.86 |  | 0
17.2.2 | podkład z chudego betonu | m3 | 17.2 |  | 0
17.2.3 | izolacja | m2 | 229.013 |  | 0
17.2.4 | barierka stalowa | mb | 86.42 |  | 0
17.3 | Chodniki, place, parkingi wraz z kraweznikami
17.3.1 | Chodniki | m2 | 147.5 |  | 0
17.3.2 | Obrzeża betonowe 8x30 na ławie z betonu C12/15 | mb | 149.6 |  | 0
17.4 | Opaska szer. 50cm wokół budynków, z kruszywa kamiennego, z krawężnikiem | mb | 33 |  | 0
17.5 | Wiata rowerowa poza zakresem - etap 2
17.5.1 | Chudziak pod wiatę gr.15 cm | m3 | 5.166 |  | 0
17.5.2 | Wiata śmietnikowa | szt. | 1 |  | 0
17.6 | Ogrodzenie | mb | 471 |  | 0
18.0 | Sieci zewnętrzne i instalacje sanitarne |  |  |  |  | 0
18.1 | Sieć zewnętrzna wodociągowa + zbiornik p.poż + hydranty | kpl | 1 |  | 0
18.1.1 | Rurociągi PE110 DN100 | m | 19.33
18.1.2 | Podejście do budynku DN100 (żeliwo ) | pl | 1
18.1.3 | Zasuwa DN100 | kpl. | 1
18.1.4 | Rurociągi PE DN40 | m | 1
18.1.5 | Zasuwa DN40 | kpl. | 1
18.1.6 | Rurociągi PE DN50 | m | 43
18.1.7 | Zasuwa PE50 | kpl. | 1
18.1.8 | Podejście do budynku DN50 | kpl. | 1
18.1.9 | Włączenie do istniejącej instalacji | kpl. | 1
18.1.10 | Rurociągi PE FI125 | m | 661.8
18.1.11 | Studnia ssawna z punktem poboru wody | kpl. | 1
18.1.12 | Nasada strażacka 110 | kpl. | 1
18.1.13 | Studnia do napełniania zbiornika ppoż | kpl. | 1
18.1.14 | Zbiornik ppoż 100 m3 | kpl. | 1
18.1.15 | Osadzenie zbiornika ppoż. | kpl. | 1
18.1.16 | Hydrant ppoż. DN80 | kpl. | 6
18.1.17 | Ulepszanie gruntu | m3 | 500
18.1.18 | Wywóz urobku | m3 | 100
19.0 | Sieć zewnętrzna kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa) + zbiornik retencyjny, przepompownie ścieków, separator, osadnik | kpl | 1 |  | 0
19.1 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
19.1.1 | Pompownia 9,4l/s | kpl. | 1
19.1.2 | Rurociąg tłoczny PE110 | m | 190
19.1.3 | Rurociągi PVC DN160 | m | 39.72
19.1.4 | Rurociąg PVC DN200 | m | 382
19.1.5 | Studnia bet. DN1000 | kpl. | 8
19.1.6 | Studnia przyłączeniowa DN 1000 - włączenie do instalacji | kpl. | 1
19.1.7 | Włączenie do istniejącej instalacji | kpl. | 1
19.1.8 | Podejście do budynku - rura osłonowa | kpl. | 3
19.1.9 | Odwodnienia | m | 382
19.1.10 | Odtworzenie nawierzchni | kpl | 1
19.1.11 | Ulepszanie gruntu | m3 | 978
19.1.12 | Wywóz urobku | m3 | 24.74
19.2 | Instalacja kanalizacji deszczowej
19.2.1 | Odwodnienie liniowe | m | 26
19.2.2 | Pompownia Q=50 l/s (2+0) | kpl. | 1
19.2.3 | Szczelny zbiornik retencyjny 427 m3 630 | m3 | 427
19.2.4 | Zasypanie z zagęszczeniem | m3 | 315
19.2.5 | Montaż | kpl. | 1
19.2.6 | Osadzenie -Dźwig | kpl. | 1
19.2.7 | Wykopy pod zbiornik | kpl. | 0
19.2.8 | Wywóz urobku - zbiornik | m3 | 0
19.2.9 | Separator 40/40 l/s | kpl. | 1
19.2.10 | Osadzenie separatora | kpl. | 1
19.2.11 | Osadnik 7,5 m3 | kpl. | 1
19.2.12 | Osadzenie osadnika | kpl. | 1
19.2.13 | Rurociąg tłoczny fi 200 | m | 84.6
19.2.14 | Studnia bet. DN1200 (rury 500 i 600) | kpl. | 14
19.2.15 | Studnia bet DN1000 | kpl. | 8
19.2.16 | Studnia tworzywowa DN425 | kpl. | 0
19.2.17 | Studnie bet DN1200 (w ulicy włączenie) | kpl. | 2
19.2.18 | Opłata za zajęcie pasa | kpl. | 1
19.2.19 | Projekt przyłącza wraz z uzgodnieniami | kpl. | 1
19.2.20 | Projekt organizacji ruchu - budowa przyłącza | kpl. | 1
19.2.21 | Włączenie do istniejącej instalacji - wykopy ręczne w obrębie istniejącego uzbrojenia | kpl. | 22
19.2.22 | Rurociągi PVC/PP DN200 | m | 235
19.2.23 | Rurociągi PVC/PP DN315 | m | 71
19.2.24 | Rurociągi PVC/PP DN500 | m | 357
19.2.25 | Rurociągi PVC/PP DN600 | m | 428
19.2.26 | Wpusty betonowe | kpl. | 20
19.2.27 | Odwodnienie wykopów | kpl. | 856
19.2.28 | Ulepszanie gruntu | m3 | 1030
19.2.29 | Wywóz urobku, utylizacja itp.. | m3 | 146.02
20.0 | Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa, technologiczna) podposadzkowa | kpl | 1 |  | 0
20.1 | PVC FI160 podposadzkowa | m | 35
20.2 | PVC FI110 podposadzkowa | m | 30.68
21.0 | Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa, technologiczna) nad posadzką | kpl | 1 |  | 0
20.1 | PVC FI110 | m | 15
20.2 | PVC FI75 | m | 5
20.3 | PVC FI50 | m | 15
20.4 | Podjeścia pod urządzenia | kpl | 29
20.5 | Pion z wywiewką | kpl | 4
20.6 | Podciśnieniowe odwodnienie dachu podstawowe oraz awaryjne | kpl. | 1
22.0 | Wewnętrzna instalacja wody zimnej | kpl | 1 |  | 0
22.1 | Rurociągi PEX DN40 | m | 41
22.2 | Rurociągi PEX DN32 | m | 65
22.3 | Rurociągi PEX DN25 | m | 51
22.4 | Rurociągi PEX DN20 | m | 28
22.5 | Rurociągi PEX DN15 | m | 54
22.6 | Zewtaw wodomierzowy - montaż | kpl | 1
22.7 | Zewtaw wodomierzowy - konsola | kpl | 1
22.8 | Zawór kulowy DN15 (regeneracja stacji demineralizacji) | kpl | 1
22.9 | Zawór kulowy DN20 (regeneracja stacji demineralizacji) | kpl | 1
22.10 | Zawór odcinający DN40 | szt. | 3
22.11 | Filtr wody DN40 | szt. | 1
22.12 | Zawor antyskażeniowy EA | szt. | 1
22.13 | Wodomierz JS 10 Masret + G1_1/2'' | szt. | 1
22.14 | Przejścia ppoż.REI60 | kpl | 5
23.0 | Biały montaż | kpl | 1 |  | 0
23.1 | Pisuar | kpl. | 4
23.2 | Miska ustępowa | kpl. | 6
23.3 | Umywalka | kpl. | 10
23.4 | Zlewozmywak / komora w pom. gospodarczym | kpl. | 1
23.5 | Wylewka | kpl. | 4
23.6 | Wpust | kpl. | 4
24.0 | Wewnętrzna instalacja wody ciepłej i cyrkulacji | kpl | 1 |  | 0
24.1 | Podumywalkowy pojemnościowy podgrzewacz wody V=10l 2kW | kpl. | 3
24.2 | Podumywalkowy pojemnościowy podgrzewacz wody V=5l 2kW | kpl. | 3
24.3 | Rurociągi PE15 | m | 13
24.4 | Rurociągi PE20 | m | 3
24.5 | Izolacja na rurociągi | m | 16
25.0 | Wewnętrzna instalacja ogrzewania - wg otrzymanego przedmiaru | kpl | 1 |  | 0
26.0 | Kotłownia- wg otrzymanego przedmiaru | kpl | 1 |  | 0
27.0 | Instalacja klimatyzacji- wg otrzymanego przedmiaru | kpl | 1 |  | 0
28.0 | Instalacja wentylacji bytowej- wg otrzymanego przedmiaru | kpl | 1 |  | 0
29.0 | Instalacja wentylacji technologicznej- wg otrzymanego przedmiaru | kpl | 1 |  | 0
30.0 | Centrale wentylacyjne- wg otrzymanego przedmiaru | kpl | 1 |  | 0
31.0 | Pompy ciepła do central wentylacyjnych- wg otrzymanego przedmiaru | kpl | 1 |  | 0
32.0 | Sprężone powietrze | kpl | 1 |  | 0
32.1 | Instalacja pneumatyczna wykonana z rur stalowych nierdzewnych zaciskanych DN65 | m | 677.29
32.2 | Rurociągi DN20 wykonana z rur stalowych nierdzewnych zaciskanych | m | 420
32.3 | grupa sprężonego powietrza 3/4" zawór odcinający, filtr z odwodnieniem, reduktor 12m³/h 6-8bar Zespół filtrująco-redukcyjny G3/4 | kpl | 14
32.4 | zawory odcinające filtr oszuszajacy (500 l/min) zużycie 10m³/h | kpl | 14
32.5 | Punkty poboru zakończone zaworem kulowym | kpl | 1
32.6 | Armatura | kpl | 18
32.7 | Zawiesia | m | 1097.29
33.0 | Sprężarkownia z odzyskiem ciepła | kpl | 1 |  | 0
34.0 | Instalacje inne nieujęte w dokumentacji | kpl | 1 |  | 0
34.1 | Projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza - instalacje zewnętrzne | kpl. | 1
34.2 | Demontaż instalacji | kpl. | 1
34.3 | Podłączenie zaplecza budowy woda | kpl. | 1
34.4 | Podłączenie zaplecza budowy kanalizacja | kpl. | 1
34.5 | Rozwiązania tymczasowe | kpl. | 1
34.6 | Projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza - instalacje wewnętrzne | kpl. | 1
35.0 | Zasilenie obiektu |  |  |  |  | 0
35.1 | Demontaż istniejącej stacji transformatorowej | kpl. | 1 |  | 0
35.2 | Przepięcie istniejących odpływów SN do nowego złącza ZK SN | kpl | 1 |  | 0
35.3 | Złącze ZKSN na garanicy dziłaki | kpl | 1 |  | 0
35.4 | Stacja trafo wnękowa ( 2x trafo 1600 kVA, Sn rozdzielnia , 2* Rg Nn, bateria kondensatorów 250/5 kVar z dławikami 7%, głowice,pomiary, uziemienie stacji) | kpl | 1 |  | 0
35.5 | Kabel 3xXRUHAKXS 1x120 z ZK operatora do rozdzielni SN i z rodzielni SN do Trafo | mb. | 330 |  | 0
35.6 | Wykopy | mb | 290 |  | 0
35.7 | Rury osłonowe DVK 160 | mb. | 290 |  | 0
35.8 | Rozdzielnia RPPOŻ | kpl | 1 |  | 0
36.0 | Rozdzielnice elektryczne |  |  |  |  | 0
36.1 | RPW | kpl | 1 |  | 0
36.2 | RBH1 | kpl | 1 |  | 0
36.3 | RBH2 | kpl | 1 |  | 0
36.4 | RH1 | kpl | 1 |  | 0
36.5 | RH2 | kpl | 1 |  | 0
36.6 | RH3 | kpl | 1 |  | 0
36.7 | RH4 | kpl | 1 |  | 0
36.8 | RH5 | kpl | 1 |  | 0
36.9 | RL | kpl | 1 |  | 0
37.0 | Trasy kablowe |  |  |  |  | 0
37.1 | K200H60 | mb | 257.5 |  | 0
37.2 | K300H60 | mb | 505 |  | 0
37.3 | K400H60 | mb | 25 |  | 0
37.4 | K600H60 | mb | 308 |  | 0
37.5 | K100H60 | mb | 15 |  | 0
37.6 | D300H60 | mb | 20 |  | 0
37.7 | D200H60 | mb | 20 |  | 0
37.8 | D600H60 | kpl | 40 |  | 0
37.9 | D400H60 | mb | 30 |  | 0
37.10 | D500H60 | mb | 20 |  | 0
37.11 | U40H40 | kpl | 1121.7 |  | 0
37.12 | elementy montażowe | kpl. | 1 |  | 0
37.13 | Orurowanie RL | mb. | 2200 |  | 0
38.0 | Wlz-ty |  |  |  |  | 0
38.1 | Kaseta szynoprzewodu 1 (5xYKXS 1x240mm2) | mb | 150 |  | 0
38.2 | Kaseta szynoprzewodu 2 (2x5xYKXS 1x240mm2) | mb | 400 |  | 0
38.3 | Kaseta szynoprzewodu 3 (5xYKXS 1x240mm2) | kpl | 250 |  | 0
38.4 | Szynoprzewódd 400 A | mb | 75 |  | 0
38.5 | Kaseta odpływowa | kpl | 7 |  | 0
38.6 | Szynoprzewód 800 A | mb | 80 |  | 0
38.7 | Kaseta odpływowa | kpl | 4 |  | 0
38.8 | Szynoprzewód 400 A | kpl | 75 |  | 0
38.9 | Kaseta odpływowa | mb | 4 |  | 0
38.10 | Kasety zasilające | mb | 3 |  | 0
38.11 | RGnn-RH1 2x(5xYAKY 1x150) | mb | 1150 |  | 0
38.12 | RGnn-RH2 (5xYAKY 1x95) | mb | 650 |  | 0
38.13 | RGnn-RH3 2x(5xYAKY 1x120) | mb | 1150 |  | 0
38.14 | RGnn-RH4 5xYAKY 1x240) | mb | 1250 |  | 0
38.15 | RGnn-RH5 YKY 5x35 | mb | 240 |  | 0
38.16 | RGnn-RL 2x(5x(YAKY 1x150) | mb | 1850 |  | 0
38.17 | Rgnn-RBH1 YKY 5x16 | mb | 135 |  | 0
38.18 | Rgnn-RBH2 YKY 5x16 | mb | 135 |  | 0
38.19 | Pomiary elektryczne | mb | 1 |  | 0
39.0 | Instalacja uziemiająca i wyrównawcza |  |  |  |  | 0
39.1 | Bednarka stalowa ocynkowaana typu ST/Zn 30x4 mm | mb. | 1219 |  | 0
39.2 | Bednarka stalowa ocynkowaana typu ST/Zn 25x4 mm | mb. | 150 |  | 0
39.3 | Złącze krzyżowe instalacji uziomu fundamentowego | kpl. | 80 |  | 0
39.4 | LSPW | kpl. | 37 |  | 0
39.5 | GSPW | kpl. | 1 |  | 0
39.6 | Linka LgY 6mm2 | mb. | 300 |  | 0
39.7 | Linka H07V-K 25mm2 | mb. | 200 |  | 0
39.8 | Linka H07V-K 120mm2 | mb. | 30 |  | 0
40.0 | Instalacja odgromowa |  |  |  |  | 0
40.1 | Zwód poziomy fi8mm2 | szt. | 2022 |  | 0
40.2 | Klocki odgromowe | szt. | 2696 |  | 0
40.3 | Maszt odgromowy 3,5 m na podstawce | kpl. | 59 |  | 0
40.4 | Maszt odgromowy 2,5m na podstawce | kpl. | 3 |  | 0
40.5 | Maszt odgromowy 3m na podstawce | kpl. | 19 |  | 0
40.6 | Połączenia skręcane /krzyżowych | kpl. | 120 |  | 0
40.7 | Złącze kontrolo pomiarowe | kpl. | 29 |  | 0
40.8 | Pomiary | kpl | 29 |  | 0
41.0 | Instalacja PWP oraz niepalne |  |  |  |  | 0
41.1 | Certyfikowany szafki Cerbexa Zestaw 4x urządzenie wykonawczo sygnalizujące typu CX2004, Urządzenie sygnalizacyjne US PWP ,Urządzenie uruchamiające UU PWP, koszt dostawy + ubezpieczenie ( do 21 osi 1 opcja ) bez instneijącego budynku i portierni | kpl | 1 |  | 0
41.2 | OkablowanieNHXH 2x1,5 na uchwytach udf do hali US | mb. | 150 |  | 0
41.3 | OkablowanieNHXH 5x1,5 na uchwytach udf do hali UU | mb. | 35 |  | 0
41.4 | OkablowanieNHXH 5x2,5 na uchwytach udf do bram pożarowych | mb. | 540 |  | 0
42.0 | Instalacja oświetlenia podstawowego |  |  |  |  | 0
42.1 | CR1- CRUISER 2 PLUS 28550 LM 180 W | kpl | 209 |  | 0
42.2 | O1- Office mini 600x600 33W | kpl | 12 |  | 0
42.3 | A1- ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 6800 lm 49,5 W | kpl | 8 |  | 0
42.4 | A2- ATLANTYK 2.0 ECO LED 4450lm 33,5W | mb | 8 |  | 0
42.5 | D1- LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1750lm IP44 20W | mb | 29 |  | 0
42.6 | LC1- LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 4000Lm 35W | mb | 6 |  | 0
42.7 | EXL - oprawa w wykonaniu EX LED 16870lm/840 146W | mb | 2 |  | 0
43.0 | Instalacja oświetlenia awaryjnego' |  |  |  |  | 0
43.1 | EW1- oprawa ewakuacyjna ARN/1W/B Piktogram 1xARN/1W/B 1W | kpl | 10 |  | 0
43.2 | EW2-oprawa ewakuacyjna ARN/1W/Piktogram 1xARN/1W/1W Dwustronna | kpl | 1 |  | 0
43.3 | EW3- oprawa ewakuacjna EXIT_1W_B Piktogram AT 1xET/1W/B 3W | kpl | 14 |  | 0
43.4 | ZEW- oprawa awaryjna EXIT_3W_B ZEW 1xET/3W/B 4.4 W AT+grzałka | kpl | 3 |  | 0
43.5 | AW1- Oprawa AXNO_6W_SE AT 1xAXN0/6W/B..(SE-MODE) 8.7 W | kpl | 94 |  | 0
44.0 | Osprzęt oświetlenie i sterowanie |  |  |  |  | 0
44.1 | Łącznik instalacyjny jednobiegunowy, n/t, komplet, 10 A, IP44 | kpl | 5 |  | 0
44.2 | Kasety oświetleniowe | kpl | 30 |  | 0
44.3 | przycisk bistabilny | kpl | 4 |  | 0
44.4 | Czujki ruchu | mb | 16 |  | 0
44.5 | YDY 3x1,5 | mb | 2135 |  | 0
44.6 | YDY 4x1,5 | mb | 1380 |  | 0
44.7 | YDY 5x2,5 | mb | 3500 |  | 0
45.0 | Instalacja elektryczna gniazd 230V, 400V i zasilania urządzeń |  |  |  |  | 0
45.1 | ZG1 (4X 230V 16A + 1x400V 16A) | mb | 17 |  | 0
45.2 | Gniazdo 16A 400V | mb | 19 |  | 0
45.3 | GNIAZDO 16A 230V | mb | 34 |  | 0
45.4 | YDY 5X10 | mb | 1500 |  | 0
45.5 | YDY 5X2,5 | kpl | 2850 |  | 0
45.6 | YDY 3X2,5 (grzejniki, podgrzewacze wody, gniazdka 230 v) | kpl | 4800 |  | 0
45.7 | YDY 3X1,5 | kpl | 2000 |  | 0
45.8 | YKY 3x6 Centrale wentylacyjne | mb | 460 |  | 0
45.9 | YKY 5x2,5 | mb | 700 |  | 0
45.10 | Zasilanie nagrzewnic , suwnicy YKY 5X25 | kpl | 720 |  | 0
45.11 | Zasilanie nagrzewnic YKY 5X16 , stół | kpl | 450 |  | 0
45.12 | Zasilanie centarli 3 YKY 5X25 | kpl | 250 |  | 0
45.13 | Zasilanie centarli 3 YKY 5X6 | mb | 460 |  | 0
45.14 | Wypusty kablowe YKY 3x2,5 | mb | 1250 |  | 0
45.15 | Pomiary elektryczne | kpl | 1 |  | 0
46.0 | Instalacje zewnętrzne |  |  |  |  | 0
46.1 | Rury osłonowe niebieskie SRS 110 | kpl | 25 |  | 0
46.2 | Rury osłonowe niebieskie DVK 110 KANALIZACJA | kpl | 273 |  | 0
46.3 | Studnia SKR-1 | kpl | 6 |  | 0
46.4 | Linia kablowa typu YAKY 5x35 mm2 do zasilania oświetlenia na słupach | mb | 245 |  | 0
46.5 | Linia kablowa typu YKY 5x6 mm2 do zasilania oświetlenia elewacyjnego | mb | 459 |  | 0
46.6 | Oprawa oświetleniowa POWERLUG led 155W 22100lm | kpl | 19 |  | 0
46.7 | Fundament prefabrykowany żelbetowy | kpl | 8 |  | 0
46.8 | Słup oświetleniowy sześciokątny ocynkowany 12m/ przystosowane do kamer+Powerplug LED ED 22100 lm/740 155 W IP65 AS WIDE | mb | 8 |  | 0
46.9 | Wykopy | mb | 250 |  | 0
46.10 | Zasilanie przepompowni (YAKY 5x16) | kpl | 200 |  | 0
46.11 | Instrukcje obsługi, szkolenia, instrukcja współpracy z Enea, pomiary | kpl | 1 |  | 0
46.12 | Prace nie wymienione mogące wystąpić (w podpunktach) | kpl
47.0 | Przyłącza |  |  |  |  | 0
47.1 | Przyłącze kanalizacji deszczowej - uwzlędniono w poz. 15.2 | 1 | kpl |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0